Глава 25

требования безопасности к упакованной питьевой воде, включая природную минеральную воду

1.  Настоящая глава устанавливает допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности упакованной питьевой воды, относящейся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение и предназначенной для реализации потребителям, включая:

природную минеральную воду (в том числе, столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду);

купажированную питьевую воду;

обработанную питьевую воду;

природную питьевую воду;

питьевую воду для детского питания;

искусственно минерализованную питьевую воду.

Лечебные свойства природных минеральных вод  не являются предметом регулирования настоящей главы.

2. Требования настоящей главы не распространяются на:

природную минеральную воду, не предназначенную для питья;

питьевую воду, используемую уполномоченными органами для обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

питьевую воду, используемую для обеспечения населения посредством централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

#### 3. Упакованная питьевая вода должна соответствовать показателям безопасности как при ее розливе, транспортировке, хранении, так и в течение всего установленного срока годности при использовании ее по назначению и соблюдении условий хранения, в том числе:

природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная путем смешения только природных минеральных вод, – показателям химической и микробиологической безопасности согласно таблицам 25.1 и 25.2 приложения 25.1;

купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода – показателям химической и микробиологической безопасности согласно таблицам 25.3 и 25.4 приложения 25.1.

Упакованная питьевая вода по радиологическим показателям безопасности должна соответствовать гигиеническим нормативам, определяющим показатели радиационной безопасности, утвержденным в установленном порядке.

Концентрации химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в приложении 25.1, не должны превышать предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) данных веществ в соответствии с показателями безопасности питьевой воды, утвержденными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Не допускается присутствие в упакованной питьевой воде различных видимых невооруженным глазом включений, пленок на поверхности и осадка.

4. По минерализации, основным ионам, химическому составу упакованные питьевые воды должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующих технических нормативных правовых актах и нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке.

5. Не допускается применение препаратов хлора для обработки воды, предназначенной для розлива.

6. Для обработки природной минеральной воды, природной питьевой воды разрешается применять способы обработки, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов (кальция, магния, натрия и калия), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов), а также биологически активных компонентов, в том числе способы обработки, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей главы.

7. Для природной минеральной воды допускается применять следующие способы обработки:

отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

насыщение диоксидом углерода;

отделение таких нерастворимых элементов, как соединения железа и серы, путем фильтрации или декантирования;

обработка лимонной кислотой и (или) аскорбиновой кислотой (для железистых вод);

обработка сернокислым серебром (при этом массовая концентрация серебра в природной минеральной воде не должна превышать 0,2 мг/дм3);

ультрафиолетовое облучение (УФ-обеззараживание).

8. Для природной питьевой воды допускается применять следующие способы обработки:

отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

насыщение диоксидом углерода;

снижение и (или) повышение температуры;

уменьшение концентрации и (или) отделение элементов или радиоактивных элементов, первоначально присутствующих в количествах, не соответствующих требованиям настоящей главы, в том числе путем фильтрации или декантирования;

ультрафиолетовое облучение (УФ-обеззараживание);

озонирование.

9. Для производства питьевой воды для детского питания должна использоваться только столовая природная минеральная вода или природная питьевая вода.

Розлив питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, осуществляется на производственных линиях, предназначенных только для розлива природной питьевой воды и природной минеральной воды. При этом для розлива питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, запрещено использовать производственные линии, предназначенные для производства напитков. Перед выпуском питьевой воды для детского питания производственные линии должны подвергаться мойке и дезинфекции.

Объем потребительской упаковки питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, не должен превышать 6 л.

10. При производстве питьевой воды для детского питания не допускается использование:

сернокислого серебра;

диоксида углерода в качестве консерванта;

препаратов хлора при обработке;

препаратов йода и фтора при производстве питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет.

11. При производстве обработанной питьевой воды допускается использовать любые технологии водоподготовки (реагентную, безреагентную, смешанную), обеспечивающие соответствие обработанной питьевой воды и разрешенные для применения при контакте с питьевой водой в порядке, установленном законодательством.

Маркировка обработанной питьевой воды должна содержать информацию о способе обработки и методе обеззараживания исходной воды, меняющих ее химический состав и микрофлору, в том числе таких, как фильтрация, антимикробная обработка, озонирование, деионизация, обратный осмос, охлаждение (в случае их применения изготовителем): например, «обработана УФ-облучением», «обработана озоном», «обработана с применением обратного осмоса» и прочее.

12. Маркировка природной минеральной воды и купажированной питьевой воды при содержании фторида более 1 мг/дм3 должна содержать надпись: «Содержит фторид» и надпись: «Не рекомендуется для систематического потребления детьми дошкольного возраста» (при содержании фторида более 1,5 мг/дм3, за исключением кальциевых вод (с содержанием кальция (Ca2+) более 10 мг/дм3)).

13. Маркировка природной минеральной воды, природной и обработанной питьевой воды, купажированной питьевой воды в потребительской упаковке объемом 5 л и более,  питьевой воды для детского питания в потребительской упаковке любого объема должна содержать информацию об условиях хранения и срок годности после вскрытия.

14. Маркировка упакованной воды вне зависимости от ее вида должна содержать информацию об уровне общей минерализации (в г/л или г/дм3) и основном составе с указанием элементов химического состава и биологически активных компонентов (при их наличии), характеризующих данную конкретную воду, а также предельных (минимальных и максимальных) значений их количества (в мг/л или мг/дм3).

15. Перечень контролируемых показателей и периодичность лабораторных исследований в рамках производственного контроля определяются организацией в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, вида упакованной питьевой воды.

Должны быть предусмотрены следующие исследования:

сокращенные (в каждой партии независимо от водоисточника и способа водоподготовки);

сокращенные периодические (не реже 1 раза в месяц);

полные (не реже 1 раза в год по полному перечню показателей, установленных в настоящей главе).

16. Для целей настоящей главы применяются  термины и их определения в следующих значениях:

безопасность упакованной питьевой воды  отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба при употреблении упакованной питьевой воды;

искусственно-минерализованная питьевая вода  вода с общей минерализацией до 2 г/дм3, полученная на основе природной минеральной или природной питьевой воды, с добавлением минеральных солей, или полученная при восстановлении минеральной соли природной минеральной воды с использованием питьевой воды;

купажированная питьевая вода – вода с общей минерализацией не более 2 г/дм3, не относящаяся к природной минеральной воде и к природной питьевой воде, изготовленная путем смешивания природной минеральной и природной питьевой воды или путем смешивания только природной минеральной воды;

лечебная природная минеральная вода – природная минеральная вода с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 (редко большей) или минерализацией менее 10 г/дм3 при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже бальнеологических норм;

лечебно-столовая природная минеральная вода – природная минеральная вода с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 включительно или с минерализацией менее 1 г/дм3 при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже бальнеологических норм;

обработанная питьевая вода – вода, полученная из различных водозаборов, обработана любым способом, предназначена для непосредственного употребления человеком и может содержать естественным образом присутствующие в ней минеральные вещества или специально добавленные минеральные вещества, а также диоксид углерода;

основной состав питьевой воды  массовая концентрация основных катионов (кальций, магний, натрий, калий), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов) и биологически активных компонентов (при наличии);

питьевая вода  вода в исходном состоянии либо после обработки (независимо от происхождения (атмосферная, поверхностная, подземная и др.)), пригодная для питья и (или) приготовления пищи, предназначенная для потребления человеком и не содержащая сахар, подсластители, ароматизаторы и другие пищевые вещества, за исключением минеральных солей, добавляемых в качестве источника анионов и катионов;

питьевая вода для детского питания – питьевая вода, предназначенная для употребления детьми, приготовления пищи и восстановления сухих продуктов для питания детей;

природная минеральная вода – подземная вода, добытая из водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющая естественный химический состав и относящаяся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов (бора, брома, мышьяка, железа суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободного диоксида углерода) или при повышенной минерализации, оказывающая лечебно-профилактическое действие. К природным минеральным водам не относятся смеси неприродного происхождения (смеси искусственно приготовленных вод): подземных вод из 2 или более водоносных горизонтов или водоносных комплексов с разными условиями формирования их гидрохимических типов, подземных вод разных гидрохимических типов, природной минеральной воды с питьевой водой или с искусственно минерализованной питьевой водой;

природная минеральная вода природной газации – природная минеральная вода, которая при выходе на земную поверхность содержит нативный (природный) углекислый газ и при упаковке которой сохраняется содержание природного углекислого газа в объеме, соответствующем природному содержанию углекислого газа в данной природной минеральной воде (в пределах естественных природных колебаний);

природная минеральная вода с нативным (естественным) газом из источника или скважины – природная минеральная вода, насыщенная только выделенным из источника или скважины диоксидом углерода и содержащая больше диоксида углерода, чем вода в горизонте, из которого она добывается;

природная питьевая вода – вода, полученная из поверхностных вод или из подземных водоносных горизонтов, не относящаяся к природной минеральной воде, в исходном состоянии соответствующая требованиям настоящей главы и сохраняющая постоянный состав;

столовая природная минеральная вода – природная минеральная вода с минерализацией менее 1 г/дм3, которая может содержать биологически активные компоненты, массовая концентрация которых ниже бальнеологических норм;

упакованная газированная питьевая вода – упакованная питьевая вода с добавлением диоксида углерода неприродного происхождения (не из источника или скважины) и массовой долей его содержания не менее 0,2 г/дм3 (0,2 %), для железистой природной минеральной воды – не менее 0,4 г/дм3 (0,4 %);

упакованная питьевая вода  питьевая вода, соответствующая требованиям настоящей главы, разлитая в упаковку, предназначенную для продажи, или упаковку, предназначенную для первичной упаковки продукции, реализуемой конечному потребителю.

|  | Приложение 25.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № |
| --- | --- |

Таблица 25.1

Показатели химической безопасности воды природной минеральной и купажированной питьевой, изготовленной из природной минеральной воды

| Наименование токсичного элемента (вещества) | Допустимые уровни содержания токсичных элементов, мг/дм3, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода с общей минерализацией до 1,0 г/дм3 | Лечебно-столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода с общей минерализацией свыше 1,0 г/дм3 | Лечебная природная минеральная вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Барий (Ba) | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| Бор (B) | 5,0 | не нормируется |  |
| Кадмий (Cd)1) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Медь (Cu) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мышьяк (As) 2) | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Марганец (Mn) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Никель (Ni)3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нитраты (NO3-)4) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Нитриты (по NO2-)4) | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
| Ртуть (Hg) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Селен (Se) | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Свинец (Pb)5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Стронций (Sr2+) | 7,0 | 25,0 | 25,0 |
| Сурьма (Sb)6) | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Фториды (F-) | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| Хром (Cr общий) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Цианиды (по CN-)6) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Примечания:

1. Для лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат кадмий в повышенных количествах, допускается уровень содержания кадмия до 0,01 мг/дм3 включительно.

2. В лечебной природной минеральной воде, содержащей природный биологически активный мышьяк, допускается содержание мышьяка в пределах от 0,7 до 5,0 мг/дм3. При этом маркировка должна содержать надпись «Мышьяковистая».

3. Для лечебно-столовой и лечебной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат никель в повышенных количествах, допускается уровень содержания никеля до 0,1 мг/дм3 включительно.

4. Нитраты рассчитывают как общие нитраты, нитриты – как общие нитриты.

5. Для лечебно-столовой и лечебной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат свинец в повышенных количествах, допускается уровень содержания свинца до 0,1 мг/дм3 включительно.

6. Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на этапе признания подземной воды в качестве минеральной.

Таблица 25.2

Показатели микробиологической безопасности природной минеральной и купажированной питьевой, изготовленной из природной минеральной воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ)1) при 22 ºС | КОЕ/см3 | ≤ 100 |
| Общее микробное число (ОМЧ)1) при 37 ºС | КОЕ/см3 | ≤ 20 |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/250 см3 | отсутствие |
| Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ/250 см3 | отсутствие |
| Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | КОЕ/250 см3 | отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/250 см3 | отсутствие |

Примечание.

1. Для природной минеральной воды в потребительской упаковке, не подвергавшейся обеззараживанию, показатель «ОМЧ» определяют только в течение 12 часов после розлива. Природную минеральную воду и купажированную питьевую воду, изготовленную из природной минеральной воды, отобранные для проведения испытаний на показатель «ОМЧ» следует хранить при температуре от 1 ºС до 4 ºС. Для остальных видов питьевой воды показатель «ОМЧ» контролируется в течение всего срока годности продукта (при реализации в торговой сети).

Таблица 25.3

Показатели химической безопасности обработанной питьевой воды, природной питьевой воды, питьевой воды для детского питания, искусственно минерализованной природной воды, купажированной питьевой воды, изготовленной с использованием из природной питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | Питьевая вода для детского питания |  |
|  |  |  |  | для детей от 0 до 3 лет | для детей старше 3 лет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Органолептические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 1.1 | Водородный показатель (рН) в пределах1) | единиц | 4,5-9,5 | 6-9 | 6-9 |
| 1.2 | Запах при 20оС | баллов | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Запах при нагревании до 60оС | баллов | 1 | 0 | 0 |
| 1.4 | Привкус | баллов | 0* | 0 | 0 |
| 1.5 | Цветность | град | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Мутность | ЕМФ | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Показатели безопасности по солевому и газовому составу |  |  |  |  |
| 2.1 | Гидрокарбонат-ион (HCO3-) | мг/дм3 | не нормируется | 400 | 30-400 |
| 2.2 | Иодиды (J-) 2) | мг/дм3 | 0,125 | 0,06 | 0,125 |
| 2.3 | Кальций (Ca) | мг/дм3 | не нормируется | 60 | 15-130 |
| 2.4 | Магний (Mg) | мг/дм3 | не нормируется | 30 | 3-50 |
| 2.5 | Минерализация общая | мг/дм3 | 1000** | 100-500 | 100-500 |
| 2.6 | Нитраты (по NO3-) | мг/дм3 | 20 | 5 | 5 |
| 2.7 | Сульфаты (SO42-) | мг/дм3 | 250* | 150 | 250 |
| 2.8 | Фосфаты (PO43-) | мг/дм3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.9 | Фториды ион (F-) | мг/дм3 | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| 2.10 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 250* | 150 | 250 |
| 2.11 | Цианиды (по CN-) | мг/дм3 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3. | Показатели безопасности по содержанию токсичных металлов |  |  |  |  |
| 3.1 | Алюминий (Al) | мг/дм3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 3.2 | Барий (Ba) | мг/дм3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 3.3 | Железо (Fe суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.4 | Кадмий (Cd) | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3.5 | Кобальт (Co) | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.6 | Литий (Li) | мг/дм3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.7 | Марганец (Mn) | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.8 | Медь (Cu) | мг/дм3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.9 | Молибден (Mo) | мг/дм3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.10 | Натрий (Na) | мг/дм3 | 200* | 20 | 100 |
| 3.11 | Никель (Ni) | мг/дм3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.12 | Ртуть (Hg) | мг/дм3 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 |
| 3.13 | Селен (Se) | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.14 | Серебро (Ag) | мг/дм3 | 0,025 | не допускается (<0,0025) | не допускается (<0,0025) |
| 3.15 | Свинец суммарно (Pb) | мг/дм3 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| 3.16 | Стронций (Sr2+) | мг/дм3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.17 | Сурьма (Sb) | мг/дм3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.18 | Хром общий (Cr) | мг/дм3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 3.19 | Цинк (Zn2+) 3) | мг/дм3 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Показатели безопасности по содержанию токсичных неметаллических элементов |  |  |  |  |
| 4.1 | Бор (B) | мг/дм3 | 1,0 | 0,3 | 0,5 |
| 4.2 | Мышьяк (As) | мг/дм3 | 0,01 | 0,006 | 0,006 |
| 4.3 | Озон | мг/л | не допускается (<0,1) | не допускается (<0,1) | не допускается (<0,1) |
| 5. | Показатели безопасности по содержанию галогенов |  |  |  |  |
| 5.1 | Броматы | мг/дм3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2 | Хлор остаточный свободный 4) | мг/дм3 | 0,05 | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,05) |
| 5.3 | Хлор остаточный связанный 4) | мг/дм3 | 0,1 | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,05) |
| 6. | Показатели безопасности по содержанию органических веществ |  |  |  |  |
| 6.1 | 2,4-Д | мкг/дм3 | 1,0 | не допускается (<0,1) | не допускается (<0,1) |
| 6.2 | Аммиак и аммоний-ион | мг/дм3 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 6.3 | Атразин | мкг/дм3 | 0,2 | не допускается (<0,01) | не допускается (<0,01) |
| 6.4 | Бенз(а)пирен | мкг/дм3 | 0,005 | не допускается (<0,001) | не допускается (<0,001) |
| 6.5 | Бромдихлорметан4) | мкг/дм3 | 10,0 | не допускается (<1,0) | не допускается (<1,0) |
| 6.6 | Бромоформ4) | мкг/дм3 | 20,0 | не допускается (<1,0) | не допускается (<1,0) |
| 6.7 | Гексахлорбензол | мкг/дм3 | 0,2 | не допускается (<0,02) | не допускается (<0,02) |
| 6.8 | Гептахлор | мкг/дм3 | 0,05 | не допускается (<0,002) | не допускается (<0,002) |
| 6.9 | ДДТ (сумма изомеров) | мкг/дм3 | 0,5 | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,05) |
| 6.10 | Дибромхлорметан4) | мкг/дм3 | 10,0 | не допускается (<1,0) | не допускается (<1,0) |
| 6.11 | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мкг/дм3 | 0,5 | не допускается (<0,02) | не допускается (<0,02) |
| 6.12 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 6.13 | Нитриты (по NO2-) | мг/дм3 | 0,5 | 0,005 | 0,005 |
| 6.14 | Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 3 | 2,0 | 2,0 |
| 6.15 | Органический углерод | мг/дм3 | 10 | 5 | 5 |
| 6.16 | ПАВ (анионактивные) | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.17 | Пестициды 5) (сумма) | мкг/дм3 | 0,5 | не допускается (<0,5) | не допускается (<0,5) |
| 6.18 | Пестициды6) | мкг/дм3 | 0,1 | не допускается (<0,1) | не допускается (<0,1) |
| 6.19 | Симазин | мкг/дм3 | 0,2 | не допускается (<0,01) | не допускается (<0,01) |
| 6.20 | Фенолы летучие | мкг/дм3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6.21 | Формальдегид | мкг/дм3 | 25 | не допускается (<12,5) | не допускается (<12,5) |
| 6.22 | Хлороформ4) | мкг/дм3 | 60,0 | не допускается (<1,0) | не допускается (<1,0) |
| 6.23 | Четыреххлористый углерод | мкг/дм3 | 2,0 | не допускается (<0,5) | не допускается (<0,5) |
| 7. | Комплексные показатели токсичности |  |  |  |  |
| 7.1 | По ∑ NO2 и NO3 | единицы | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 7.2 | По ∑ тригалометанов4) | единицы | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 7.3 | Интегральная токсичность на Daphnia magna7) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 8 | Обобщенные показатели безопасности |  |  |  |  |
| 8.1 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 7 | 7 |

________________________________________________

* Не нормируется для купажированной питьевой воды и искусственно минерализованной питьевой воды.

** Для обработанной питьевой воды и искусственно минерализованной питьевой воды – 50–1000 мг/дм3, для купажированной питьевой воды – 50–2000 мг/дм3.

Примечания:

1. Для газированной питьевой воды допускается содержание менее 4,5 единиц.

2. Содержание йодидов контролируется только в случае обогащения питьевой воды добавками, содержащими йодиды. Для детей от 0 до 3 лет обогащение питьевой воды для детского питания по йоду не допускается.

3. Подлежит обязательному контролю при использовании в технологии производства материалов и оборудования, содержащих цинк.

4. Содержание хлора свободного, связанного и тригалометана контролируется только в случае использования в качестве источника водозабора воды централизованного водоснабжения. Тригалометаны включают в себя: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан.

5. Пестициды включают в себя: органические инсектициды, гербициды, фунгициды, нематоциды, акарициды, альгициды, родентициды, слимициды и родственные продукты (их метаболиты).

6. Для контроля выбираются пестициды, которые могут присутствовать в источнике водозабора. Параметрические величины применяются к каждому индивидуальному пестициду. Для алдрина, диэльдрина и гептахлорэпоксида параметрическая величина равна 0,03 мкг/дм3.

7. Определяется в точке водоотбора исходной (сырой) воды в рамках производственного контроля и на стадии постановки продукции на выпуск только в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также родниковой воды.

Таблица 25.4

Показатели микробиологической безопасности обработанной питьевой воды, природной питьевой воды, питьевой воды для детского питания, искусственно минерализованной природной воды, купажированной питьевой воды, изготовленной с использованием из природной питьевой воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода | Питьевая вода для детского питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Бактериологические показатели безопасности |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С 1) | КОЕ/ см3 | < 100 | < 100 |
| Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С 1) | КОЕ/ см3 | < 20 | < 20 |
| Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/ см3 | < 1002) | < 100 |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/250 см3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | КОЕ/250 см3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ/250 см3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/250 см3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуци-рующих клотридий 3) | КОЕ/100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
| II. Паразитологические показатели безопасности 3) |  |  |  |
| Ооцисты криптоспоридий 3) | количество выявленных ооцист в 50 дм3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Цисты лямблий3) | количество выявленных цист в 50 дм3 | Отсутствие | Отсутствие |
| Яйца гельминтов3) | количество выявленных яиц в 50 дм3 | Отсутствие | Отсутствие |
| III. Вирусологические показатели безопасности4) |  |  |  |
| Энтеровирусы5) | ГЭ / 1000 дм3 (для воды источников) ГЭ / 3 дм3 (для готовой продукции) | отсутствие | отсутствие |

Примечания:

1.  Для природной питьевой воды в потребительской упаковке показатель «ОМЧ» определяют только в течение 12 часов после розлива. Обработанную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную природную воду и купажированную питьевую воду, отобранные для проведения испытаний на показатель «ОМЧ» следует хранить при температуре от 1 ºС до 4 ºС.

2. Не нормируется в природной питьевой воде и купажированной питьевой воде.

3. Определяется только в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также родниковой воды. Проводится только в точке водоотбора исходной (сырой) воды.

4. Исследования по вирусологическим показателям безопасности проводятся в следующих случаях:

при заборе воды для розлива из поверхностных источников либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также родниковой воды: не реже 1 раза в месяц в точке водоотбора исходной (сырой) воды; не реже 1 раза в 1 год в готовой продукции;

при заборе воды из подземных источников, использующих защищенные подземные водные объекты: не реже 1 раза в год в точке водоотбора исходной (сырой) воды;

при эпидемиологических показаниях: по решению территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в точке водоотбора исходной (сырой) воды и готовой продукции.

5. Контролируемым показателем является РНК энтеровирусов. При обнаружении в исследуемой пробе воды РНК энтеровирусов проводится ее определение в повторно взятой (в течение суток) пробе.